Эта инструкция даст Вам краткий обзор некоторых  компонентов по ICC . Каждый пункт будет обсужден детально в дальнейшем , однако эта инструкция может быть полезна при знакомстве с различными вариантами.

A.-ЖК ДИСПЛЕЙ

- Program Selector – Показывает выбранную программу A. B, or С

- Station Number - Показывает номер выбранной станции.

- Main Display – Показывает время и установочные данные.

- Year - Установка года.

- Month - Установка месяца.

- Day - Установка дня.

- Running – Иконка дождевателя показывает что полив идет.

- Days of the week - Показывает дни недели полива. Вы можете выбрать полив по четным, или нечетным дням.

- Odd/Even Watering – Установка четных/не четных дней.

- Interval – Для выбора интервала полива.

- Seasonal Adjust – Показывает изменения на 10%, что позволяет регулировать полив, не меняя основной программы.

- Start Time - Показывает выбранное время старта (указывает только одно время старта в программе).

B. – КНОПКИ КОНТРОЛЯ И УСТАНОВОК

- КНОПКА – Прибавление данных.

- КНОПКА – Убавление данных.

- КНОПКА – Переход к следующей установке. Также начинает ручной цикл.

- КНОПКА – Возвращение к предыдущей установке.

- КНОПКА – Выбор программ A, B, and C. Так же для начала тестирования программных циклов

- Rain Sensor Switch – Управление датчиком дождя, если он установлен.

- и  КНОПКИ – Используется для сезонной регулировки.

Ключевая особенность ICC - удобный в работе при наборе, что делает программирование быстрым. Все существенные функции вспомогательной клавиатуры понятно описаны, чтобы избежать замешательства при программировании. Это стало характеристикой для многих других контроллеров.

С-ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Run - Позиция для нормально автоматического режима и включения ручного полива.

Set Current Date/Time - Используется для установки времени и даты.

Set Watering Start Times - Используется для установки пусков от 1 до 4 в программе..

Set Station Run Times - Используется для установки продолжительности полива.

Set Days to Water - Используется для Установки дней полива или выбора полива по четным и не четным дням.

Set Pump Operation –Используется для управления насосом или главным клапаном.

Manual -Single Station – Используется  для ручного пуска отдельной зоны.

Manual - All Station - Используется  для ручного пуска всех  зон или от выбранной зоны.

System Off – Используется для остановки или отключения полива, после чего можно вновь установить на RUN.

D-ПРОВОДКА В КОРПУСЕ КОНТРОЛЕРА

- 9-В  БАТАРЕЯ - Место для подключения батареи, которая держит данные, если нет питания с трансформатора. Может также использоваться для программирования контроллера без питания переменного тока

- КНОПКА СБРОСА - Эта кнопка повторно перезагрузит  компьютер в случае перепада напряжения или зависания. Запрограммированные данные потеряны не будут.

- МОДУЛЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ – Используется для соединения  трансформатора, главного клапана и других систем от их источников до контроллера.

- ТРАНСФОРМАТОР - Трансформатор установлен в контроллере и подает  Переменный Ток от кабеля питания к клеммной коробке питает контроллер.

- Коллектор - Эта коробка содержит клеммы  для соединения питания 230 в.

- МОДУЛИ расширения - В контроллере есть 4 (в пластмассовом корпусе) или 6 (в металлическом или  стальном корпусе) модульных разъемов. Дополняя ICM модули на 4 или 8 зон, Вы имеете возможность полить  от 8 до 32 зон (в пластмассовом корпусе), и 8 - 48 станций (в металлическом или  стальном корпусе).

УСТАНОВКА КОНТРОЛНРА НА СТЕНУ

Крепление на стену для пластмассового, металлического или стального корпусов

- Выберите место установки как можно ближе к стандартной электрической розетке, которая не управляется выключателем.

- Используя шаблон установки, отметьте места для отверстий на стене. Это должно быть в легко доступном месте на уровне глаз.

- Просверлите 10 мм отверстие  в каждой метке.

- Установите  дюбели в отверстия  в стене.

- Снимите дверцу и панель управления от контроллера. Дверца может быть снята, выведя стержень из петли.

- Удалите защитное покрытие из пластмассы в приблизительно соответствующих местах установки на задней панели контроллера, подталкивая отвертку через них.

- Держа корпус контроллера, установите в линию отверстия в корпусе с дюбелями в стене.

- Введите винт в каждое отверстие и осторожно, но не пережимая, закрутите.

УСТАНОВКА КОНТРОЛЛЕРА НА ОПОРЕ

Установка на опоре для пластмассового, металлического или стального корпусов

- Соберите корпус контроллера и опоры, используя инструкции.

- Используя приложенный шаблон установки, определите место болтов в два дюйма глубиной на основании, в необходимом месте. Основание может быть любого размера, но рекомендуется площадь не менее 0,60 м2 .

- Установите и выровняйте перед установкой болты для опоры.

- После выравнивания, снимите дверь опоры, и установите опору внизу на этих четырех болтах. Закрепите опору на болтах, используя приложенные гайки и шурупы.

- Удалите дверцу и лицевую панель ICC, и установите корпус ICC на верх опоры, используя отверстия в опоре.

- Установите дверцу опоры, затем установите лицевую панель и дверцу корпуса. Дверца опоры не может быть снята или открыта, когда дверь корпуса закрыта.

СОЕДИНЕНИЕ КЛАПАНОВ

- Протяните кабель управления между контролером и клапаном,

- На клапанах, соедините общий провод к любому проводу соленоида на всех клапанах. Это часто провод белого цвета. Соедините другой провод управления с оставшимся проводом на  каждом клапане. Все соединения проводов, должны быть сделаны, используя водонепроницаемые соединители.

- Откройте дверцу на лицевой панели контроллера, чтобы получить доступ контактной группе.

- Провода клапанов заведите через футляр и соедините футляр с контроллером через отверстие, которое находится на правой стороне в основании корпуса. Отверстие для футляра имеет тройную насечку, чтобы можно было бы приспособить футляры  25, 32 или 40 мм. Используя нож, каждая секция может быть легко удалена. Если Вы не уверены, какой размера футляра будет лучше для вашей установки ,обратитесь к таблице, в  раздел Часто задаваемых вопросов.

- Снимите по 13 мм изоляции от концов всех проводов. Соедините общий  провод клапана на терминал С на первом модуле. Потом соедините все оставшиеся провода контроля клапанов к  терминалам зон.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Хотя лучше всего соединить все провода до подключения к контроллеру, это не обязательно для ICC. После включения контроллера, соедините общий провод с модулем, как описано выше. После этого коснитесь каждым проводом к терминалу с  отметкой TEST, чтобы идентифицировать места расположение клапана. Когда замкнете провод на терминале TEST, каждый клапан откроется сигналом с контроллера. После идентификации места расположения клапана, Вы можете соединить провод с соответствующим терминалом. Эта особенность позволит Вам последовательно и  в логическом порядке установить зоны относительно их реального расположения, не повреждая контроллер "искрами" провода.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ (ICC-800)

Рекомендуется, чтобы подсоединение исполнил профессиональный электрик.

- Снимите крышку с клеммной колодки.

- Зачистите провода на 15 мм.

- Для всех соединений, заведите провода через отверстие.

- Для питания в 120 В скрутите провода, используя проводные колпачки, как показано на рисунке 1. Для питания в 230 в, скрутите провода, используя проводные колпачки, как показано на рисунке 2.

- Заизолируйте все неиспользованные провода. Установите крышку клеммной колодки и установите винты на место.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПИТАНИЯ (ICC-801PL AND ICC-800M/ICC-800SS)

Снимите крышку с клеммной колодки.

- Зачистите провода на 15 мм.

- Для всех соединений, заведите провода через отверстие.

- Для питания в 120 В соедините провода, используя клеммы, как показано на рисунке 3. Для питания в 230 в, соедините провода, используя клеммы, как показано на рисунке 4.

- Заизолируйте все неиспользованные провода. Установите крышку клеммной колодки и установите винты на место.

ЗАЗЕМЛЕНИЕ ICC

ICC оборудован встроенной защитой от перепада напряжения. Для того, чтобы защита работала  должным образом, терминал GND(Ground) на модуле питания должен быть связан с заземлением, которое установлено в земле.

Важно: Используйте 6 мм или 10 мм  провода, чтобы соединить контроллер с прутом заземления. Используйте прут стандартной  меди  диаметром 1.6 см и длиной 2.5 м.

Соединение проводов заземления:

- Проведите провод заземления через большое отверстие в основании корпуса контроллера (то же самое отверстие, используемое для проводов клапана).

- Ослабьте винт в модуле питания на терминале GND, и установите провод заземления в терминал. Зажмите винт так, чтобы провод заземления крепко установлен (см.рисунок ).

УСТАНОВКА МОДУЛЕЙ

Контролер ICC снабжен одним установленным заводом модулем на  8 зон. Дополнительные модули можно добавить в приращениях по 4 или 8 зон, чтобы расширить возможности контроллера (максимум 32 зоны в пластмассовом корпусе и максимум 48 станций с металлическом или стальном корпусе). Дополнительные модули покупаются отдельно.

- При монтаже дополнительных модулей, Вы должны выключить питание ПЕРЕМЕННОГО ТОКА  контроллера. Вы должны также , если пользуетесь, временно вынуть 9 в батарею .

- Установите модули в соответствующее место на задней стенке контроллера. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Если Вы используете модуля на 4 зоны, они должны установлены быть на контроллере  последовательно. Пример: Для участка, который нуждается в 12 зонах, первый модуль будет на 8 зон, и ниже него модуля на 4 зоны. Обратите внимание, что номера зон обозначены на панели, а не на модулях.

- Как только все модули установлены на место, восстановите питание на контроллере и снова установите батарею. Выключите питание и затем дайте микропроцессору распознать недавно установленные модули.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Каждый модуль имеет контакты для общего провода «С». Для работы Вы только должны соединить общий провод на модуле «С» с  каждой общей клеммой на терминале.

УСТАНОВКА БАТАРЕИ

Соедините 9-вольтовую батарею (не включена в комплект) с зажимом аккумулятора и установите в отсек батареи в корпусе контроллера. Батарея держит данные во время отключений электричества  и позволяет пользователю программировать контроллер без питания ПЕРЕМЕННОГО ТОКА. Полив не будет работать без питания ПЕРЕМЕННОГО ТОКА. Так как этот контроллер имеет энергонезависимую память, программа будет сохранена в случае отключения электричества, даже если никакой батареи не установлено.

СОЕДИНЕНИЕ ГЛАВНОГО КЛАПАНА

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Выполнить этот пункт можно только, если Вам установили главный клапан. Главный лапан  - обычно закрываемый клапан, установленный в точке подсоединения к  водопроводу, и который открывается только при активизированной системе автоматики.

- На главном  Клапане соедините общий провод к любому проводу соленоида клапана. Соедините второй провод управления к остающемуся проводу соленоида.

- Подведите кабель к контроллеру в футляре.

- Соедините любой провод с главного Клапана на терминал P/MV. Соедините оставшийся провод на С.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ РЕЛЕ ЗАПУСКА НАСОСА.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Выполните этот пункт, только если Вы имеете установленное реле запуска насоса. Реле запуска насоса – устройство, которое использует сигнал от контроллера, чтобы привести в катушку реле и замкнуть контакты. Включится насос, чтобы подать воду к вашей системе.

Контроллер должен быть установлен  от реле пуска насоса и от насоса, по крайней мере, на расстоянии в  4.5 м. Когда реле пуска насоса начинает работу, наводятся волны, которые могут потенциально привести к поломке контроллера, если тот установлен слишком близко. При использовании насоса  контроллером, должно обязательно использоваться реле пуска насоса.

- Протяните проводную пару от реле насоса в корпус контроллера.

- Соедините общий провод с винтом клеммы С  и оставшийся провод от реле насоса к винту клеммы  Р/ MV.

Ток катушки реле не должен превышать 0,28 А. Не соединяйте контроллер непосредственно к насосу, поскольку это приведет к поломке контроллера.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКА ПОГОДЫ

Датчик  дождя Hunter Mini-Clik® или любой другой тип датчика погоды с микро выключателем может быть установлен  на Pro-C. Цель этого датчика состоит в том, чтобы остановить полив, когда осадков достаточно. Датчик соединяется непосредственно с контроллером и позволяет, вам легко отключить датчик, используя переключатель контроллера  Run (Bypass Sensor).

- Провода от датчика дождя приходит через то же самое отверстие, используемое  для проводки кабелей клапана.

- Удалите перемычку, которая установлена на клеммах SEN контроллера

- Соедините один провод датчика дождя с терминалом SEN и другой с другим терминалом SEN.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Если выключатель датчика дождя оставить в положении ACTIVE, и не подключать никакого датчика, и перемычка был удалена, дисплей прочитает SEN OFF, и никакого полива не произойдет. Если нет  никакого датчика, устранить эту проблему можно переключением  выключателя в положении BYPASS или установить перемычку между терминалами датчика.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ SRR ПДУ

К контроллеру Pro-C возможно подключение SmartPort, который устанавливается для  быстрого и легкого подключения дистанционного управления Hunter SRR. SRR позволяет подрядчикам и конечным пользователям одинаково использовать систему, не бегая назад  к контроллеру.

Использовать  ПДУ SRR вы можете установив SmartPort® .

- Установите тройник с  1/2" ВР на футляр для кабеля не ближе  12" от Pro-C.

- Проведите красный, белый, и синий провода кабеля через отверстие  в корпусе как показано на рисунке 1.

- Вверните разъем  как показано на рисунке .

- Подведите к клеммам колодки, и соедините красный провод к левому винту AC, приложите белый провод к другому винту AC, и синий провод  на винт с отметкой  REM.

Теперь SmartPort® готов к использованию дистанционного управления SRR. Пожалуйста обратитесь к руководству SRR для дальнейшей информации, или войдите в контакт с вашим местным дистрибьютором Hunter для того, чтобы получить подробную информацию.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Любое  соединение на отдалении может кончиться сообщением ошибки на дисплее контроллера и возможном сбое прибора из-за радио-вмешательства. Во многих ситуациях, дистанционное управление может работать прекрасно, в других случаях, это может не работать по разным причинам (это – может зависеть от участка). В любом случае, установка ДУ должна быть сделана, используя защищенный кабель, чтобы минимизировать возможные эффекты электрического поля. Для самой легкой установки, закажите Hunter SRR-SCWH SmartPort сразу с  25 футами защищенного кабеля.

Установка SRP ПРОГРАММАТОРА

С новой системой Hunter SRP (Simple, Reliable Programmer) , вы можете загрузить и установить графики полива, которые Вам необходимы на вашем персональном компьютере, тогда загрузка в Pro-C будет происходить через SmartPort ™ непосредственно  и через программирование SRP.

Установите SmartPort ®, следуя по инструкции в вышеупомянутой разделе "Установка Дистанционного управления SRR)

За дополнительной информацией, пожалуйста, обратитесь к руководству SRP, или свяжитесь с вашим местным продавцом-представителем Hunter для заказа SRP.

СОЕДИНЕНИЕ С HUNTER IRRIGATION MANAGEMENT AND MONITORING SYSTEM™ (Не включено в комплект)

На  IMMS ™, автоматические системы полива с множеством участков или с  множеством контроллеров на одном участке могут быть запрограммированы функции, которые типично обрабатывались бы непосредственно в каждом контроллере. Намечая дни полива, времени полива, начало полива, циклы и больше может теперь быть сделано на одном отдельном компьютере далеко от  фактической установки. Кроме того, также при использовании на этих участках намеченных действий неирригационных компонентов - например, системы освещения на спортивных полях, фонтаны в торговых центрах - так же как на насосах и датчиках может также быть запрограммировано и управляться на единственном, центральном пульте. Ключевая функция IMMS - его способность контролировать изменяющиеся условия. При помощи таких вариантов, как датчики потока, датчики дождя и другие контролирующие погоду устройства, IMMS может получить сообщения относительно текущего состояния на каждом участке, с которым связано.  И затем работать с необходимыми данными и  любыми из условий,  которые идут за пределами функций. – Этот прибор способен к к работе с любым  из стандартных автоматических контроллеров из ряда Hunter, от SRC до Pro-C к ICC. Плюс, это - система, это является легким и возможным, чтобы модернизировать, позволяя приспособить(разместить) расширяющуюся сеть контроллеров. Для получения дополнительной информации о программном обеспечении IMMS, войдите в контакт с вашим местным дилером Hunter.

Отключение напряжения

Из-за возможности отключения, контроллер имеет энергонезависимую память, чтобы сохранить программу. Если  установлена 9-вольтовая батарея, и питание исчезло, контроллер сохранит время и программу, держа до того, как питание будет восстановлено. Если 9-вольтовая батарея установлена, она будет держать резервное время и календарь, и все будет сохранено на несколько дней.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СИСТЕМЫ полива

Есть три главных компонента, которые связаны со всеми системами автоматического полива, существующими на сегодняшний день. Это - контроллер, электроклапаны, и дождеватели.

Контроллер - то, что заставляет всю систему полива эффективно работать. Это - технически и практически мозг всей системы, указывая клапанам, когда поставить воду к дождевателям и как долго поливать. Дождеватели, в свою очередь, доставят воду к окружающим растениям и газонам.

Клапан управляет группой дождевателей, названных зоной полива. Эти зоны расставлены на участке согласно типу  растений, которые растут там, их расположения, и максимального количества воды, которое может быть необходимо. Каждый клапан связан через провод с терминалом, установленным  в контроллере. Количество проводов связано с количеством, которое соответствует количеству зон клапанов.

Контроллер запускает клапаны  только по одному. Когда клапан закончил свой полив, контроллер включит полив следующей зоны, которая была запрограммирована. Этот процесс называют циклом полива. Информацию, имеющую отношение к времени полива отдельных зон и как часто происходит полив, называют программой.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Для контроллера и  выбора программы, чтобы система автоматически работала, должны существовать  три момента:  Когда полить - или Время Начала Полива. Как долго полить - или Время Управления зоной. В какой день недели полить - или Дни полива.

Мы покажем пример, который лучше всего показывает действие программы:

Скажем, Вы имеете установку времени начала программы на 6:00 утра. Зоны 1 и 2 будут иметь время полива по 15 минут, и зона 3 установлена на полив 20 минут. Пожалуйста, обратите внимание, что зоны 4 и 5 не были включены в эту программу, мы будем их программировать на отдельных программах.

Возвращаемся к нашему предыдущему примеру, в 6:00 утра контроллер активизирует цикл полива. Дождеватели на зоне 1 будут работать  15 минут и затем автоматически отключатся. Контроллер автоматически активизирует дождеватели зоны 2. Эти дождеватели будут также поливать 15 минут и затем отключатся. Потом, автоматически, начнется полив на зоне 3. Дождеватели поливают в течение 10 минут и отключатся автоматически. Так как не были запрограммированы пуски для зон 4 и 5, контроллер пропускает их. Это завершит программу и закончит полив в 6:40 утра.

Как показано на вышеупомянутом примере, только одно запрограммированное время начала полива было обязано управлять тремя различными зонами. Контроллер автоматически переключается на следующую зону без необходимости ввода дополнительных данных.

Мы понимаем, что много потребителей хотят  иметь разновидности полива в связи с разными видами растений, по этому  мы оборудовали ICC  четырьмя различными программами: А, В, С, и D. Эти программы полностью независимы друг от друга и дают Вам возможность иметь четыре таймера в одном контроллере. Единственное исключение - программа D, которая может использоваться для программы капельного полива. Любая зона, используемая в программе A, B. или С не может использоваться в программе D. Это предотвращает случайное назначение зоны с роторными или веерными дождевателями в программе D, программе для капельной линии, которая может  привести к чрезмерному поливу.

Программа D может работать одновременно с Программой A, B, или С.  Например, использование более одной программы позволит  Вам полить газон в программе A 1, 2, и 3 зон. Полить цветы  капельным поливом в зоне 4 в программе D и  чтобы и полить  кусты в зоне 5 в программе B. Однако, совсем не обязательно использовать эту особенность. Много пользователей предпочитают простоту работы  одной программы для всех их потребностей полива. Дополнительные программы добавлены  для вашего удобства, когда в этом возникнет потребность.

СОЗДАНИЕ ГРАФИКА ПОЛИВА

Для большинства потребителей, наиболее легче планировать свой определенный график полива на бумаге прежде, чем фактически программировать информацию в контроллере. Также письменный расчет удобней иметь для программирования с ссылкой на бумагу.

Есть некоторые руководящие принципы, которые должны сопровождаться при определении когда и как долго поливать. Это факторы - тип почвы, вид поливаемой площади, поддерживаются условиями, и типами используемых дождевателей. Так как есть очень много различных изменений, которые могут определить ваш индивидуальный график полива, невозможно дать точный график, чтобы все ему следовали. Однако мы включили некоторые руководящие принципы, чтобы помочь Вам в начинании.

Обычно хорошо поливать за один или два часа до восхода солнца. Давление воды будет оптимальным  ранним утром, и вода может лучше впитаться в корни растений, в это время испарение минимально. Для большинства растений, полив в полдень или вечером может причинить вред растениям или возможно появление плесени.

Не упустите из виду возможность недолива или перелива. На перелив наиболее часто указывает появление луж , которые  долгое время не впитываются или не испаряются, в то же время на признаки недолива, покажут пейзажи с изменением цвета и засухи. Делайте изменения в  программировании немедленно, кок только появились те или иные признаки не правильного полива.

КАК ЗАПОЛНЯТЬ ФОРМУ ГРАФИКА ПОЛИВА

Советуем использовать карандаш для заполнения этой формы. Используя пример и информацию ниже, Вы должны построить ваш личный водный график.

Station Number and Location – Показывают количество зон, местоположение и тип растения, которое необходимо полить.

Watering Day - Показывает, хотите ли Вы поливать каждый день или использовать график с интервалом по дням. Поскольку календарный график дней представлен днями недели, в которые полив желателен, для графика с интервалом дней полива, просто установите соответствующее количество дней.

Program Start Times - Указывают время дня, в которое программа начнет работать. Каждая программа может иметь запуски от 1 до 4 раз. Не смотря на это, вы можете в программе сделать только один старт полива

Station Run Time - Указывает время полива (от 1 минуты до 2 часов или до 12 часов в программе D) для каждой зоны. Установите ноль для любой зоны, которую Вы не хотите использовать в программе.

Сохраните этот график в безопасном месте для быстрой ссылки позже, вместо того, чтобы просматривать информацию программы на контроллере.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ КОНТРОЛЛЕРА

Две ключевые особенности ICC, Контроллер  легко программируется. Облегченный набор через поворотную ручку, позволяет Вам, пропуская  процесс перепрограммирования, активизировать ручной полив простым поворотом руки

ICC  показывают время полива и день, когда контроллер не поливает. Показания дисплея изменяются, когда вы вращаете тумблер, чтобы просмотреть определенную информацию программирования. При программировании, мигающая  часть дисплея может быть изменена, нажимая кнопки  или . Чтобы изменить что-что, что не мигает, нажимайте  или , пока желательная функция не высветится.

Контроллер ICC предлагает максимум функций, включая четыре программы, каждая с 8 ежедневными стартами, разрешая полив растений с различными требованиями в различных графиках  дня. Многократные старты  полива утром, днем и вечером, что удобно для  новых газонов и требующих частого полива однолетних цветов. Построенный с календарем в 365-дней он приспосабливает нечетные/четные дни по  ограничениям полива, не требуя ежемесячного перепрограммирования. Или, просто в определенные дни недели, в которые Вы хотите  поливать или используя удобный интервалы дней в  поливе. ICC сделает это легко

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: основное правило программирования - независимо от того, какой символ или знак мигает, этот пункт будет запрограммирован. Например, если при установке  времени мигает час, то час может быть изменен или запрограммирован. Для удобства работы с  иллюстрацией, мигающие знаки изображены СЕРЫМ цветом.

УСТАНОВКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ

- Поверните тумблер в положение SET CURRENT DATE/TIME .

- На дисплее начнет мигать текущий год : Используйте кнопку  или , чтобы установить год. После установки правильного года, нажмите  для перехода к установке месяца.

- Теперь на дисплее появились месяц и день: месяц будет мигать. Используя кнопки  или , установите месяц. Нажав , переходите к установке  дня.

- Теперь мигает день: Используйте кнопки  или , чтобы установить день месяца. (День недели автоматически установится в низу дисплея.) Нажмите кнопку  для перехода к установке времени.

- Показано время: Используя кнопки  или , чтобы выбрать AM,РМ, или 24 часа. Нажмите кнопку , чтобы установить часы. Часы будут мигать. Используйте кнопки  или , чтобы изменить час, показанный на дисплее. Нажмите кнопку , чтобы установить минуты. Минуты будут мигать. Используйте кнопки  или , чтобы изменить минуты, показанные на дисплее. Теперь дата, день. и время были установлены.

УСТАНОВКА СТАРТА ПОЛИВА

  - Поверните тумблер в положение SET WATERING START TIMES position.

- Заданная фабричная установка на программе A., но если необходимо,  Вы можете выбрать программы В или С, нажимая кнопку .

- Используйте кнопки  или , чтобы изменить время старта. (в 15-минутных приращениях.)

- Нажмите кнопку , чтобы добавить дополнительный старт, или кнопку  для перехода к следующей программе.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Независимо от порядка, в котором старты введены, Pro-C будет всегда начинать полив в хронологическом порядке, когда набранные параметры перемещены в положение НАБОРА СТАРТА ПОЛИВА.

Один старт активизирует все зоны в той программе последовательно. Это устраняет потребность вводить время стартов для каждой зоны. Частые старты в программе могут использоваться для каждого утреннего, дневного, или вечернего циклов полива.

УДАЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ СТАРТА полива

В положении SET WATERING START TIMES , нажмите  или  для перехода на 12:00 am (Полночь). Потом нажмите  и на дисплее появится OFF.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Если у программы выключены все четыре старта, то та программа выключена. (Все другие данные программы останутся сохраненными). Поскольку нет стартов полива, то не будет никакого полива в этой программе. Это –один из способов остановить полив только в одной программе, не поворачивая тумблер в положение OFF.

Установка Времени полива зоны

- Поверните тумблер в положение RUN TIMES.

- Дисплей покажет последнюю отобранную программу (А, В,C или D), номер выбранной зоны, изображение времени старта, и время полива , которое будет мигать. Вы можете переключиться на другую программу, нажимая кнопку .

- Используя кнопку  или , измените показанное время полива зоны

- Нажмите кнопку , чтобы перейти к следующей зоне.

- Повторите шаги 3 и 4 для каждой зоне.

- Вы можете установить время полива зоны в промежутке от 1 минуты до 2 часов. В программе D до 12 часов

- Вы можете перемещаться между программами при работе с одной и той же  зоной. Однако, рекомендуется, чтобы одна программа была закончена перед переходом к следующей программе. Переход между программами может вас запутать, что может кончиться ошибками ввода программы.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Если назначено время полива зоны в программе A, B, или C, то та же зона не может быть включена в программу D. Если это произошло, на дисплее появится слово USED. Аналогично, зона с поливом в программе D не может быть включена в программу A, B, или C. Это должно предотвратить случайное назначение зон с  роторными или веерными дождевателями в программу D, которая создана для, капельного полива.

Установка Дней полива

- Поверните тумблер в  положение SET DAYS TO WATER.

- Дисплей покажет последнюю отобранную программу (А, В, С, или D),  номер зоны, и время полива зоны. Вы можете переключить на другую программу, нажимая кнопку .

3.	Контроллер покажет, какой день запрограммирован в настоящее время. Это положение обеспечивает различные варианты полива: выберите полив в определенные дни недели, или выберите полив только в четные/нечетные дни. Каждая программа может использовать только один тип ввода выбора дня.

Выбор полива в особый день

- Переведите стрелку на определенный день (отбор всегда начинается с воскресеньем), и нажмите кнопку , чтобы активизировать полив в особый день недели. Нажмите кнопку , чтобы отменить полив в течение этого дня. После нажатия кнопки стрелка автоматически продвигается к следующему дню.

- Повторите шаг 1, пока желательные дни не будут отобраны. Отобранные стрелки дней покажут на показе, чтобы указать их статус как ON. Последняя твердая стрелка - прошлый день полива для той программы.

Отбор Нечетного или четного дня полива

Эта функция использует определенный день месяца для полива вместо всех дней недели (Нечетные дни, 1-ые, 3-ьи, 5-ая, и т.д.; Четные дни, 2-ые, 4-ые, 6-ой, и т.д.).

- Нажмите кнопку , пока курсор стрелки не установится на ЧЕТНЫЙ или НЕЧЕТНЫЙ  на дисплее.

- Нажмите кнопку , чтобы выбрать или кнопку , чтобы отменить или Нечетные Дни или Четные Дни. Предыдущие отобранные дни недели возвратятся к активной работе, если Нечетные  Дни или Четные Дни отменены.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: 31-ый день любого месяца и 29-ого февраля - всегда режим "OFF"

Отбор Интервала Полива

Эта функция удобна, если Вы хотите иметь более удобный график полива, не имея необходимость волноваться о дне недели или дате. Интервал, который Вы выбираете - количество дней между поливом. Дни указывают, сколько дней до следующего полива. Например, если Вы выбираете интервал 2 с 1 днем, оставаясь, полив начнется завтра в намеченное время.

- Используйте кнопку  и перемещайте мигающий курсор стрелки выше указателя ИНТЕРВАЛА.

- Нажмите кнопку . Дисплей теперь покажет два числа, интервал и дни, необходимые в этом интервале.

- Количество дней между поливами, или интервалом будут мигать. Используйте кнопки  или , чтобы выбрать количество дней, необходимых между поливами.

4. Нажав кнопку , увидите, что Дни, указанные в интервале теперь мигают. Используйте кнопки  или , чтобы выбрать количество дней до следующего желательного полива.

После программирования установите положение RUN для автоматического выполнения запрограмированых программ.

RUN

После того, как программирование завершено, поверните тумблер на RUN, чтобы позволить автоматическое выполнение всех отобранных программ полива. Полив не будет происходить, если тумблер не в положении RUN.

ОБХОД ДАТЧИКА ПОГОДЫ

С этой встроенной функцией, нет никакой потребности в дополнительном ручном выключателе обхода при использовании датчиков дождя (работа ICC с Хантером Мини-Кликом ®, другими датчиками дождя, ветра, и датчики мороза на сегодняшнем рынке). Если система предупреждает действие датчиков (или не установлен никакой датчик, и выключатель находится в положении ON), SEN OFF будет показан на дисплее. Просто переместите выключатель в OFF, и датчик погоды будет обойден. Это позволит Вам использовать систему.

SYSTEM OFF

После  поворота тумблера к положению SYSTEM OFF клапаны и полив будет отключен  в течение двух секунд. Все активные программы будут прекращены, и полив остановлен. Чтобы вернуть контроллер к нормальной автоматической работе, просто поверните тумблер в положение RUN.

ВКЛЮЧЕНИЕ ПОЛИВА В ОДНОЙ ЗОНЕ

- Поверните тумблер на  MANUAL- SINGLE STATION.

- Зона полива и  время появится на дисплее. Используйте кнопку , чтобы найти в желаемую зону. Вы можете потом использовать  или  кнопки, чтобы выбрать время полива зоны.

- Переведите тумблер на  RUN чтобы включить зону (будет включена только определенная станция, потом контроллер возвратится к автоматическому режиму без изменений в предварительной программе).

ВКЛЮЧЕНИЕ ВСЕХ ЗОН

- Поверните тумблер на MANUAL-ALL STATIONS.

- Вы можете выбрать программы A, В, С, или D нажатием кнопки .

- Нажмите кнопку , пока не будет показана нужная зона.

- Зона полива и  время появится на дисплее. Используя кнопки  или , чтобы выбрать неоходимое время полива зоны.

- Используйте кнопку , чтобы двигаться к следующей зоне.

- Повторите шаги 3 и 4, чтобы настроить, если желательно, каждую зону.

- Нажмите кнопку , пока не будет показана нужная начальная зона.

- Переведите тумблер на  RUN, чтобы включить зону (будет включена только определенная станция, потом контроллер возвратится к автоматическому режиму без изменений в предварительной программе).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: зона, которая будет показана, когда Вы повернули тумблер на RUN, будет первой зоной, которая включится. контроллер включит полив только в последовательном порядке. Предыдущие зоны не включатся. Пример: Если Вы включили полив с позицией 3 зоны, контроллер будет поливать с зоны 3

Включение полива одним касанием

Вы можете также активизировать полив всех зон, не используя тумблер.

- Удержите в течение 2 секунд кнопку .

- Эта функция автоматически не обязательна к программе A. Вы можете выбрать программу В или С, нажимая кнопку .

- Номер зоны будет мигать. Нажмите кнопку , чтобы просмотреть остальные зоны и пользуясь кнопками  или , можете регулировать продолжительность полива. (Если никакие кнопки не будут нажаты в течение нескольких секунд во время шагов 2 или 3, контроллер автоматически начнет полив в программе А.)

- Нажмите кнопку  для перехода к зоне, с которой вы хотите начать. Спустя 2 секунды, программа начнет полив.

Эта особенность будет удобна для быстрого цикла, когда необходим дополнительный полив или если Вы хотите просмотреть работу зон, чтобы осмотреть вашу систему.

Эта особенность является большой для быстрого цикла, когда дополнительный полив необходим или если Вы хотели бы просмотреть станции, чтобы осмотреть вашу систему.

СЕЗОННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Сезонное регулирование используется, чтобы сделать глобальные изменения времени полива, не перепрограммируя контроллер. Эта особенность удобна для того, чтобы произвести маленькие изменения, которые являются временно-необходимыми при погодных изменениях, повторно не перепрограммируя контроллер. Например, в более сухое время года может потребоваться немного большее количество воды. Сезонным регулированием  можно увеличить время полива так, чтобы зоны работали дольше, чем в обычное запрограммированное время. И наоборот, при приближении осени, сезонным регулированием можно уменьшить время полива.

Использовать сезонный регулирование, просто нажимайте, вверх или вниз кнопки сезонного регулирования, чтобы установить желательный процент. Каждый брусок на графе может быть отрегулирован от 10 % до 150 %  от первоначальной программы. Сезонное регулирование может быть изменено в любое время, независимо от программирования. Чтобы рассматривать новое регулирование полива, просто поверните тумблер в положение УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ ПОЛИВА, показанное время полива будет обновлено, поскольку сезонное регулирование сделано.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Контроллер должен всегда первоначально запрограммирован  в 100%-ом положении.

ПРОДВИНУТЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Есть три продвинутых особенности, чтобы настроить ICC к более сложным требованиям полива. Одна из этих особенностей "скрыта", чтобы исключить случайное программирование .

    - УСТАНОВКА РАБОТЫ НАСОСА/ГЛАВНОГО Клапана

По умолчанию контроллер включает насос или главный клапан при пуске полива, но не всегда есть необходимость их включения при работе полива в определенной зоне. Включение главного клапана/насоса  может быть установлено на  ВКЛ или ВЫКЛ в определенной зоне, независимо  программы зоны. Эта особенность может использоваться в системах, где при работе с некоторыми зонами не желательно включение насоса.

Для программирования выполните следующие действия:

- Переведите тумблер в позицию SET PUMP OPERATION.

- Нажмите кнопки  или  для выбора переключения ON или OFF для определенной зоны.

- Нажмите  для перехода к следующей зоне.

- Повторите шаги 2 и 3 всех выбранных вами зон.

    - Установка Rain Off

Эта особенность разрешает пользователю отключать все запрограммированные поливы в течение определенного периода с 1 до 7 дней. В конце предполагаемого периода дождя, контроллер возобновит нормальную автоматическую работу.

- Переведите тумблер в положение SYSTEM OFF.

- Нажмите кнопку   и цифра 1 будет показана над иконкой  DAYS LEFT. Единичка будет мигать в этом пункте.

- Нажмите  до появления нужного количества дней, когда система будет выключена (до 7 дней).

- Чтобы подтвердить эту установку (и удостовериться,  что контроллер вернется к программе после того, как указанный период будет закончен), поверните тумблер назад в положение RUN, в  котором увидите что, указанные дни в программе остались включены

- Оставьте тумблер в положении RUN.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Оставшиеся дни будут уменьшаться в полночь каждого дня. Когда перейдет  в ноль, дисплей  покажет нормальное время дня, и нормальный полив возобновится в следующий намеченный ранее старт.

СКРЫТЫЕ ФУНКЦИИ И Продвинутые СПОСОБНОСТИ ПРОГРАММ

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: скрытые особенности, описанные ниже могут быть введены только, начиная с тумблера в положении RUN и удерживая на нужном уровне различные кнопки, в то время как тумблер поворачивается к различным положениям установки. Это делает фактически невозможным для кого - то вмешаться в эти функции.

1. Цикл и Впитывание

Цикл и Впитывание, эта особенность позволяет пользователю раскалывать управляемое время каждой зоны на более короткие по продолжительности поливы нужные в данный момент. Эта особенность особенно применима для наклонов и плохой почвы (типа глины) потому что Цикл и Впитывание, поможет предотвращать переливы. Вы должны войти во время Цикла в доле времени полива зоны и времени Впитывания, поскольку требуется минимум  для впитывания перед поливом следующей части. Общее количество циклов определено и беря общее количество, запрограммируйте зону на  управляемое время и делите его на время Циклов.

Например: предположим, что зона 1 требовала 20 минут полива, но выключилась после 5 минут. Однако, спустя 10 минут вся вода была поглощена почвой. Решением было бы деление программы 20 минут по минутам  для зоны по 5 минут в течение времени Цикла полива, и 10 минут для Впитывания. Зона  1 будет поливаться в течение 5 минут, и затем остальная часть зон по программе будут поливаться. После того, как все другие зоны увлажнились, контроллер проверит, чтобы видеть, впиталась ли вода зоны 1 по крайней мере в течение 10 минут. Если это так, то зона 1 будет поливаться в течение других 5 минут. Этот процесс будет продолжаться, пока зона 1 не увлажнится 4 раза по 5 минут каждый раз, общим количеством 20 минут.

- Начинайте с позиции RUN.

- Нажмите и удержите кнопку  при повороте тумблера на SET STATION RUNTIMES.

- Отпустите кнопку . Сейчас дисплей покажет номер зоны, время цикла будет мигать. Иконка CYCLE будет также включена.

- Нажмите кнопки  или , чтобы увеличить или уменьшать время цикла от 1 до 60 минут в приращениях 1 минуты.

- Нажмите , чтобы продвинуться к следующей зоны и ее времени цикла.

- Нажим кнопку  покажет предыдущую зону и ее время цикла.

- Верните тумблер на  RUN после установки всех циклов и времени впитывания.

СКРЫТЫЕ И ПРОДВИНУТЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ

Установка Времени Впитывания

Если необходимо установить время Впитывания, если накопленные времена ЦИКЛА на любой отдельной программе не будут обеспечивать адекватное время впитывания. Например, если сумма времен цикла для всех станций в программе превышает 10 минут, и каждая станция будет требовать не больше, чем 20 минут на впитывание, то накопленные времена цикла достаточны и не впитываются, время должно быть запрограммировано. Однако, если необходимое время действительно превышало эти 10 минут, то впитывающееся время должно быть введено для тех станций, требующих более длинного промежутка между поливами. Разница времени впитывания - 10 минут.

Нажав кнопки  в любое время, в установке времени цикла, позволит пользователю входить в установку времени впитывания для той зоны. Нажатие  снова вернет к установке времени цикла. Впитывающееся время работает тождественно к установке времени цикла за исключением того, что изображение ВПИТЫВАНИЕ будет мигать в отличии изображению ЦИКЛА.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Если тумблер стоит на Время полива зоны, то полная последовательность возвращения, чтобы УПРАВЛЯТЬ и подавляющим ключа должна быть повторена, чтобы повторно войти в цикл и впитать установку. Цикл и впитывается, особенность - г иждивенец станции, функционируют и будет использоваться всякий раз, когда станция работает независимо от который программа или программирует станцию, назначен.

  - Программируемая задержка между зонами

Эта особенность позволяет пользователю вставлять задержку между тем, когда одна зона выключает, а следующая зона включает полив. Это очень полезно на системах с медленными спускными клапанами или на системах с насосом, который работает для максимального потока или медленно набирают обороты.

- Начните с позиции RUN.

- Нажмите и удержите кнопку  нажатой при повороте в позицию SET STATION RUN TIMES.

- Отпустите  кнопку , В этом пункте, когда дисплей покажет время задержки для всех зон в секундах, которые будут мигать. Изображение  DELAY должно быть также в это время видно.

- Дисплей покажет "SEC". Используя кнопки  или , увеличьте или уменьшите время задержки между 0 и 10 минутами в 1 приращении.

- Нажимая кнопку  или кнопку , учтите программирование более длинной задержки между станциями. Дисплей покажет задержку в минутах.

- Нажмите кнопки  или , чтобы увеличить или уменьшать время задержки от 0 до 10 часов в приращениях 5 минут.

- Верните тумблер в положение RUN.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: соединение пускателя Насоса / главного Клапана будет работать в течение первых 20 секунд в  любой запрограммированной задержке, чтобы помочь при закрытии клапана и избежать ненужной работы насоса. Рекомендуется, чтобы клапан  сброса давления был установлен на системе, тогда эти 20 вторых задержек должны быть слишком длинным для данной системы. Проконсультируйтесь с вашим продавцом насоса или поставщиком деталей.

  - Очистка памяти контроллера / Сброс контроллера

Если Вы чувствуете, что Вы имеете контроллер зависает, есть процесс, который повторно установит память  к фабричным установкам и сотрет все программы и данные, которые были введены в контроллер.

1. Подержите нажатыми одновременно кнопки ,  и кнопку .

2. При удержании нажатыми этих трех кнопок, нажмите и выпустите кнопку сброса на тыле передней панели, затем отпустите эти три кнопки.

На дисплее должно высветиться мигающее время 12:00. Вся память была очищена, и контроллер может быть повторно запрограммирован.

4.	Быстрая Проверка ™

Профессионалы непрерывно ищут пути к более эффективной диагностике программы в поле. Вместо того, чтобы физически проверить соединения каждого участка на появление потенциальных проблем, пользователь может сделать процедуру Hunter Quick Check™ (Быстрая Проверка ™). Диагностическая  процедура является очень выгодной из-за ее способности помочь  быстро определить "КЗ", обычно вызываемые дефектами соленоидов или когда общий провод касается провода управления зоны.

Чтобы начать процедуру Быстрая Проверка ™; Нажмите кнопки , , , . В резервном способе, дисплей покажет все зоны (полезно при поиске неисправностей проблем показа). Нажмите кнопку, чтобы начать испытательную процедуру. В пределах нескольких секунд, система ищет все зоны в усилии обнаружить утечку через клеми зон. Когда область, дающая КЗ, обнаружена, на дисплее контроллера мгновенно появится символ ERR, которому предшествует номер зоны. После Быстрая Проверка ™ диагностическая процедура заканчивает проверку и управление поливом контроллера переходит к автоматическому способу полива.

5. Испытательная программа

ICC позволяет пользователю упрощенный метод, чтобы управлять испытательной программой. Эта особенность использует каждую зону в числовой последовательности, от наиболее низкой к самой высокой. Вы можете начать с любой зоны. Это - удобная функция, чтобы проверить действие вашей системы полива.

Чтобы ввести испытательную программу:

- Нажмите и держите кнопку . Номер  зоны будет мигать.

- Нажмите кнопку  или , найдя нужную зону, с которой Вы хотели бы, чтобы испытательная программа начала работать. Используйте кнопку  или , чтобы установить время полива до 15 минут. Время полива должно быть введено только один раз.

- Спустя  2 секунды  испытательная программа начнет работать.

ПОИСК НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| ПРОБЛЕМА | ПРИЧИНЫ | РЕШЕНИЯ |
| --- | --- | --- |
| Дисплей не работает. | Нет питания переменного тока | Проверьте правильность соединения |
| Дисплей показывает "ERR". | Электрический шум входит в систему. | Проверьте кабель, связывающий SmartPort ®. Если кабель был продлен, тогда он должен будет быть заменен экранированным кабелем. Войдите в контакт с вашим местным дистрибьютором для информации относительно экранированного кабеля |
| Дисплей показывает "P ERR". | Обрыв в кабеле к пускателю насоса или главному клапану | Проверьте провод на обрыв на главный клапан или пускатель. Замените или восстановите провод. Проверьте его на соединениях и если связи хороши, пробуйте пуск полива. |
| Дисплей показывает номер зоны и ERR, например "2 ERR". | Не соединен проводом клапан или обрыв провода, ведущим в эту зону. | Проверьте провод зоны на обрыв. Замените или восстановите оборванный провод. Проверьте его на соединениях и если связи хороши, пробуйте пуск полива. |
| Дисплей показывает "NO AC". | Нет питания переменного тока | Проверьте, установлен ли должным образом трансформатор. |
| Дисплей показывает "SEN OFF". | Датчик дождя остановил полив или не установлен. | Переведите переключатель обхода датчика на положение OFF |
| Контроллер не включает полив | Ошибка в программировании. | Проверьте, чтобы удостовериться в правильно введенном времени старта (обратите внимание на AM/РМ). Проверьте, что день полива активен. |
| Датчик дождя не остановил систему в дождь | Неправильный тип датчика, либо не правильное соединение | Удостоверьтесь, что датчик Mini-Clik® – нормально замкнутый тип микровыключателя и целостность соединений |
| Контроллер все время опознает 48 станций. |  | Проверьте питание ПЕРЕМЕННОГО ТОКА. Память контроллера надо очистить, используюя метод, описанный на странице 21. |
| Контроллер не отвечает всем зонам. Например, контроллер имеет 24 зоны, но дисплей показывает только 16 зон. | Диспетчер не определил модули. | Выключите питание контроллера, и удалите батарею. Проверьте все соединения модулей контроллера, которые имеют соединения. Микропроцессор признает все модули после повторного контроллера. |
| Контроллер признает только восемь зон, когда установлены много модулей. | Ошибка в программировании. | Убедитесь набирают, находится в правильном положении. Общее количество станций может быть легко проверено, повернув тумблер в положение SET STATION RUN TIMES и нажав обратную стрелку. |
| Контроллер показывает, но не может активизировать зональные клапаны. | Неправильное соединений питания контроллера. Контроллер получил слишком маленькое напряжение для работы клапана. | Проверьте и исправьте соединение с 110 на220 в. |